아리수total서비스 일일보고(7.25)

결재	주무관	현장민원과장
	서미희	07/28 이상봉

□ 민원분야별 처리현황

구 분	고객지원시스템 접수처리	추 가 부 가 서 비 스
		소 계		주방도마 소 독		녹차티백 시 음		계량기 스트레너청소		세면대 이물질제거		밸브수리		기 타 서비스
		당일	누계	당일	누계	당일	누계	당일	누계	당일	누계	당일	누계	당일	누계
합 계	38 2,016	10	960	14	455	14	455		21	1	8		7	1	14
계량기 교 체	65
옥 내 누수탐지	21 864		8						1				3		4
옥내배관	10 685	26	904	13	452	13	452
급수불편	5 310	4	47	1	3	1	3		20	1	7		4	1	10
수질검사	2 82		1								1

□ 40%이상 사용량 격증수전 선제적 처리현황

총 계		옥내누수 탐 지		누수감액 처 리		급수불편		기 타
당일	누계	당일	누계	당일	누계	당일	누계	당일	누계
25	944	8	428	10	282		78	7	156

□ 특기사항 및 주요활동 내용

□ 아리수토탈 서비스 부가서비스 실시

- 주 소 :**************

- 부가서비스 내용 :  소출수 점검 후 계량기 역지변 밸브 교체

계량기 역지변 밸브교체(현장사진)

끝.