	강동소방서
수신자	최종성님 귀하 (서울시 광진구 군자로15길 26-6(군자동 153-9)
(경유)
제 목	민원사항 확인 및 검토결과 알림(성내동543-3)

1. 평소 소방행정에 관심을 가져 주신데 대하여 감사드리며, 건강과 행복을 기원드립니다.

2. 귀하께서 강동소방서에 우편으로 제기하신 민원사항에 대하여 확인 및 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

가. 민원대상 : 강동구 성내로 62 (성내동 548-3)

나. 민원요지

○ 지상2층~지상5층 근생 사무소 칸막이 설치로 스프링클러 살수반경

미 확보 및 사무실 칸막이 설치로 피난에 불리한 구조

<※ 민원사항중 소방법 관련사항>

다. 확인 및 검토결과

○ 민원인이 제기한 민원사항에 대하여 확인한바 민원대상건물은 1987.6.22.일 사용승인된  5/1층, 근린생활 시설로 소방관련법상

스프링클러(간이스프링클러) 설치 대상이 아님을 알려드리며

○ 2~5층 근린생활시설 확인한바 비상구폐쇄 또는 장애물 설치 등 소방관련법상 위반사항이 없음을 알려 드립니다.  끝.

	강동소방서장
위험물안전팀장	고석봉		예방과장	전결 07/28 박태일
협조자
시행	예방과-10893	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울 강동구 성내동 성내길 39(541번지)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-473-1233	/전송	02-483-1190	/	ksb8719@seoul.go.kr	/	대시민공개