수방상황 일일보고

(7.25. 18:00 ~ 7.26. 08:00)

결재	주무관	주무관	시설보수과장	남부도로사업소장
	정성오	금종융	김찬구	07/28 민승기

2014. 7. 26(토) 08:00기준
구분	기 상 상 황
날씨	⋅어제(25일) : 흐리고 가끔 비 ⋅오늘(26일) : 흐리고 한때 비
강수확률(%)	⋅오전 60 / 오후 10	예상강우량	1~4mm
기상특보 현황	- 늘은 흐리고 산발적으로 가끔 비가 오다가 늦은 오후에 그치겠으며, 강풍주의보 발효
강우량(mm)	누계강우량(mm)	강우량(mm)	어제(25일)	오늘(26일)	비 고
206.4	62	59.5	2.5
단계발령 현황	발 령	발령사항	- 7.25 03:40 비상근무 1단계 해제 및 보강근무 유지 - 7.25 23:00 보강근무 해제
해 제
현재근무현황	계	상황실	지하차도	조종원	공무직	기타
-	-	-	-	-	-	-
장비동원 현황
지하차도배수 현황 (5개소)	구 분	소계	대방	영등포(무인)	동작(무인)	사평	염곡	선암
가동횟수(회)	4	1		1	1		1
가동시간(분)	19분39초	1분49초		3분12초	12분36초		3분2초
토출량(㎥)	114	9.1		22.4	64.3		18.2
민원처리현황	접 수	처 리
계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타	계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타
주요지점수위 및 팔당댐방류량	수위	구분	침수 수위	통재 수위	현재 수위	팔당댐 현황 (㎥/sec)	방류량 (㎥/sec)	유입량 (㎥/sec)	저수율 (%)
한강대교	10.5	8.5	0.69	126.6	26.6	93.33
잠수교	6.5	6.2	2.86
여의상류IC	6.33	5.33	-
특기사항 (재해,기타)