함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신	(주)시티파크종합건설 대표
(경유)
제목	소방용수시설 이설사항에 대한 회신(KCC웰츠타워)

1. (주)씨티파크 종합건설 CT1407-2201(2014.7.25)호 「소화전 위치

이전 설치에 대한 협의 요청건」과 관련입니다.

2. 위와 관련, 귀사에서 추진중인 “용산 KCC웰츠타워 신축공사”로 인한

구간 내 우리서 소방용수시설의 관리 및 유지를 위하여 다음과 같이 이설사항을 조건부

허가하오니, 알맞게 조치하여 주시고 그 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 공사구간내 소방용수시설 현황 : 소화전 1개소

나. 공사구역내 이설대상 소방용수시설

연번	용수번호	용수구분	식구분	주소	설치일자	관할
1	1866	소화전	지상식	백범로90길 100	1997-11-29	한강로

다. 공사예정 기간 : 2014. 7. 28 ~ 2014. 10. 31까지

라. 조건부 허가사항

○ 현재위치의 소방용수시설(소화전)을 우리 서에서 지정한 이설 예정지로 이설

○ 이설공사에 따른 모든 비용은 (주)시티파크 종합건설에서 부담

- 담당자 : 현장대리인 김세종(☎3426-2061)

○ 공사진행시 관련 기관(중부수도사업소 등)의 관계규정을 준수하되

소방기본법 제10조 및 동법 시행규칙 제6조 규정에 의거 조속히

시공함과 아울러 공사종료시 소방용수시설의 기능상 이상유무를

검수 확인받도록 함

○ 기타 이설공사(상수도시설 등) 관련 세부사항은 중부수도사업소와 협의하여 처리

붙임  1. 소방용수시설 이설 예정지 위치도 및 사진 1부.

2. 소화전 설명서 및 구조도 1부.  끝.

	용산소방서장
담당자	권택순		대응총괄팀장	윤진욱		현장지휘대장	전결 07/28 김종구
협조자
시행	현장지휘대-7361	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울 용산구 한강로2가 2-89번지(한강대로167)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-796-3596	/전송	02-749-1911	/	tssindong@seoul.go.kr	/	대시민공개