투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	이엔텍건설(주) 대표 양남용 님
(경유)
제 목	건축시설물 유지보수공사 작업(2차) 촉구지시

1. 물재생과-2941(2014.7.4)호와 관련입니다.

2. 건축시설물 유지보수 공사와 관련하여 2차작업을 지시하였으나 현재까지 작업이 이루어지지 않아 촉구지시 하오니 시행에 철저를 기하여 주시기 바라며

3. 기한내 작업이 완료되지 않을 경우 지체상금이 부과되오니 불이익을 받지 않도록 각별히 유념하여 주시기 바랍니다.

○ 작업지시 차수 : 제2차

○ 작업 기간 : 2014. 07. 07 ~ 2014. 07. 31(25일)

○ 작업 내역

연번	건 물 명	대상위치	보 수 내 용	비 고
1	#2 방류펌프장	-1층 펌프장	-출입문 설치(1.9×2.7=5.1㎡, 2짝) -전동셔터 고장(4.4×3.5=15.4㎡)
2	#3 가스발전기동	-1층, 2층, 계단실	-천정누수, 옥상방수(우레탄, 1,365㎡)
3	#3 송풍기동	-1층 송풍기실	-모기장 파손(0.5㎡×2개소=1.0㎡)
4	본관동	-옥상 파라펫 -슬러지과 서고	-수직 균열보수(19m) -누수오염 벽체도장(13.8㎡)
5	위생처리장	-관리동 1층서고	-천정누수(1개소)

※ 작업 완료후 실정산에 따라 공사금액 정산처리.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
★주무관	김근모		물재생과장	07/28 강병수
협조자
시행	물재생과-3479	(		)	접수		(		)
우	133-837	서울시 성동구 자동차시장3길64(송정동 73번지)	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2576	/전송	02-2211-2579	/	geunmo@seoul.go.kr	/	대시민공개