문서번호	현장민원과-13422
보존기간	년
결재일자	2014.7.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	07/28 이원철

옥내누수탐지 일일실적 보고(7.28)

2014.  7.  28(월)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.7.28(월)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	16	1,554	15	1,100	1	454
양 천 구	10	584	9	343	1	241
강 서 구	6	542	6	492		50
구 로 구	0	428		265		163

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	15	1,100	2	91	6	319	5	434	1	89	1	167
양천구	9	343	2	46	2	104	3	124	1	35	1	34
강서구	6	492		32	4	173	2	195		17		75
구로구	0	265		13		42		115		37		58

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		9	6	0	15	343	492	265	1,100
가옥 내	소 계	7	5	0	12	249	400	187	836
	화장실변기누수	4	4		8	174	252	90	516
	주방,부엌누수		1		1	2	11	21	34
	욕실,화장실배관				0	10	22	25	57
	보일러,온수배관	1			1	40	87	21	148
	수도꼭지고장	1			1	11	1	16	28
	벽체,바닥배관노후	1			1	4	1	14	19
	기 타				0	8	26		34
가옥 외	소 계	1	1	0	2	74	73	69	216
	수도계량기옆	1			1	41	37	25	103
	마당 수도 및 배관 노후		1		1	28	33	44	105
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		3		3
	기 타				0	5			5
주계량기	소 계	1	0	0	1	20	19	9	48
	단지내배관노후				0	4	3	5	12
	수도계량기옆	1			1	16	16	4	36
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	1	0	0	1	241	50	163	454
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소	1			1	23			23
신청인(거주인) 부재				0	28			28
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음				0	166	50	163	379
기 타				0	20			20

.끝.