함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	서울특별시도시기반시설본부장(도시철도토목부장)
(경유)
제목	지하철 공사장내 상수도 관련 긴급 업무협조 요청

1. 서울특별시재난안전대책본부-68(2014.7.4.)호, 급수운영과-13616(2014.7.3.)호와 관련입니다.

2. 귀 부서에서 시행하고 있는 지하철9호선 916공구 공사구간내 상수도관로에서 반복되는 누수사고와 관련하여 업무협조를 요청하니 적극적으로 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 지하철916공구 공사구간내 상수도 누수관련 원인조사 및 조치.

나. 상수도관 누수 발생 우려가 있는 복공구간(삼성동 107-9번지 일대,D=150mm, L=100m)내 메달려 있는 강관 곡관(L=2m) 즉시 보강조치.(예시-세라믹 GCB 공법 등)

다. 2014.7.25.(금) 누수사고가 발생한 되메우기 구간(삼성동 108-10번지일대, D=150mm, L=100m)은 또 누수발생요인이 있어 금번에 우리사업소에서 상수도관을 긴급 교체코자하니 상수도공사를 시행할 수 있도록 타공정 공사중지 협조.(공사기간 :‘14.8.2 ~ 3(예정))

라. 또한 복공구간(삼성동 107-9번지 일대, D=200mm, L=100m)은 되메우기 즉시 우리사업소에 통보하면 즉시 교체코자 함.

붙임 : 배관현황도 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	차승현		급수운영과장	07/28 최임봉
협조자	주무관	공문수
시행	급수운영과-15590	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-4845	/전송	02-3146-4889	/	201107260@seoul.go.kr	/	대시민공개