문서번호	정수과-2162
보존기간	년
결재일자	2014.7.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		정수과장	소장
김재홍		代이병옥	07/29 유성종
협조

고압가스 정기 안전교육 결과 보고(7월)

2014. 7. 28.

암사아리수정수센터

고압가스 정기안전교육 결과 보고

우리 정수센터 고압가스 시설에 대한 위기대처능력 향상 및 안전한 관리를   위한 가스안전교육을 아래와 같이 실시하고 보고합니다.

□ 교육일시 : 2014.07.28(월) 17:00 ~ 18:00

□ 교육장소 : 본관 2층 제어실

□ 교육담당 : 가스안전관리책임자 김재홍

□ 교육참석자 : 정수과 근무자 및 제어실, 현장 근무자 총 20명

□ 교육내용

○ 위기관리 매뉴얼에 조치 교육

○ 전·중·후 염소투입 및 잔류염소 관리

○ 공기호흡기 방독면 착용교육 및 개별 실습

○ 이산화탄소 주입조건 주입 매뉴얼 설명

○ 보호장비 보관위치 및 분산보관 교육

□ 행정사항

○ 상시학습 교육 인정시간 : 1시간

□ 붙임문서

1. 교육사진 모음  1부.

2. 교육참석자 서명부  1부.

3. 교육자료  2부.  끝.