투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	용산소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	소방용수분야 종합감사 조치요구사항 조치결과보고(이촌)

1. 현장지휘대-7406(2014.7.29.)호 『종합감사 결과에 따른 조치계획 변경

알림(소방용수분야)』 과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 자체 종합감사결과 중 이촌안전센터 소방용수분야에 대한

조치요구사항 조치결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 조치요구사항(비상소화장치 69호) : 지하식에 지상식 사용법 부착(시정)

나. 조치결과 : 지하식 사용법으로 변경 부착 및 비상소화장치 관리카드 사진 교체

붙 임  감사결과 처분사항 조치결과(이촌) 1부.  끝.

	이촌119안전센터장
담당자	허동근		3팀장	이득환		119안전센터장	07/29 이종태
협조자
시행	이촌119안전센터-4021	(		)	접수		(		)
우	140-909	서울시 용산구 이촌로2가길 1(이촌동)	/
전화	02-707-0191	/전송	02-712-0119	/	aa8846@seoul.go.kr	/	대시민공개