	노원소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년 신설소화전 완료에 따른 검수(1차)지시 계획보고

1. 관련문서

가. 대응관리과-1496(2014.2.18.)호『2014년 소방용수시설 신설공사 의뢰 요청(노원소방서)』

나. 급수운영과-1496(2014.7.25.)호 『소방용수시설 신설 및 보수현황 통보』

2. 수락119안전센터 2014년 신설 소화전 설치(1차)가 완료됨에 따라 다음과 같이 검수 계획을 실시 하고자 합니다

가. 기 간 : 2014. 7. 28. ~ 8. 22.

나. 대 상 : 1개소(지상 0, 지하 1) - 붙임1 참조

다. 검수자 : 수락119안전센터 소방용수담당자

라. 검수방법 - 붙임2 참조

○ 소방용수시설 전실 및 외부상태 이상 여부

○ 소방용수시설 스핀들 작동 및 각종 부품 불량 여부

○ 지하시 소화전 스탠드파이프 연결을 통한 결합 여부

○ 수압 및 심도․높이 확인

○ 작동 및 공사마무리(포장 등) 상태 등

마. 결과보고 : 2014. 8. 22.(붙임 3,4 신설소화전 검수결과보고서 참조)

3. 행정사항

가. 확인점검 시 외부(전경), 내부, 출수사진을 촬영하여 추후 관리번호 지정 시 소방용수시설 관리시스템에 철저히 입력하여 주시기 바랍니다.

붙임  :  1. 2014년 신설 설치 현황(1차) 1부.

2. 신설 소화전 점검 착안사항 1부.

3. 신설소화전 검수조사서(체크리스트) 1부.

4. 신설소화전 검수결과보고서 1부.  끝.

	대응관리과장
수신자	각과, 각119안전센터, 구조대
★담당자	서영복		2팀장	김민형		센터장	07/29 김승한
협조자
시행	수락119안전센터-3055	(		)	접수		(		)
우	139-838	서울 노원구 동일로1694(상계1동 1267-1)	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	936-6119	/전송	937-6119	/		/	대시민공개

★담당자	서영복		2팀장	김민형		센터장	07/29 김승한
협조자
시행	수락119안전센터-3055	(		)	접수		(		)
우	139-838	서울 노원구 동일로1694(상계1동 1267-1)	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	936-6119	/전송	937-6119	/		/	대시민공개