문서번호:예방과-12073

현장확인 결과보고서

확인일시	2014. 07 . 23. ( 13 : 00 ~ 17 : 00)		결재	담당자			검사지도팀장			예방과장
				김광희			박성석			07/29 허권립
대상명 및 위치	관악농협 (관악구 남부순환로1369		대표자 및 전화번호		박준식 2026-9281
관계인	김동철	용도	복합건축물					소방안전 관리자		김동철 2026-9281
자체점검 실시자	유일티앤에스	자체점검 실시기간	2014.05.17.~18					소방시설 관리사		하균홍
규 모	R.C 6/5 층, 연면적 29,504.00㎡ (일부일 경우 : 사용층 , 사용면적 ㎡)

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 결과보고서 내용이 사실과 다른지 여부	자체점검 결과 보고서와 같음
자체점검 결과보고서(소방서․대상․점검업체)의 일치여부 등	일치됨
소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성	적합
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	점검기구를 이용한 정밀점검
소방시설관리사 종합정밀점검기간 중 참여 여부	참여함
기타사항	7월 중 소방시설 자체점검 표본대상

확인일시	2014. 07 . 23. ( 13 : 00 ~ 17 : 00)		결재	담당자			검사지도팀장			예방과장
				김광희			박성석			07/29 허권립
대상명 및 위치	동영빌딩 (관악구 은천로 51)		대표자 및 전화번호		청담기업 875-0379
관계인	강영석	용도	복합건축물					소방안전 관리자		강영석 875-0379
자체점검 실시자	한국방재	자체점검 실시기간	2014.05.11.					소방시설 관리사		정성식
규 모	R.C 7/3 층, 연면적 14,362.00㎡ (일부일 경우 : 사용층 , 사용면적 ㎡)

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 결과보고서 내용이 사실과 다른지 여부	자체점검 결과 보고서와 같음
자체점검 결과보고서(소방서․대상․점검업체)의 일치여부 등	일치됨
소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성	적합
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	점검기구를 이용한 정밀점검
소방시설관리사 종합정밀점검기간 중 참여 여부	참여함
기타사항	7월 중 소방시설 자체점검 표본대상