함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부소방서
수신자	을지로119안전센터장
(경유)
제 목	이설(보수)완료 소방용수시설(714호) 재검수 지시

1. 관련근거

가. 2014년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 「15. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리」

나. 재난관리과-2727(2014.7.14.) 「이설완료 소방용수시설(714호 등)검수지시」

다. 을지로119안전센터-3213(2014.7.16.) 「2014년 이설완료 소방용수시설 검수 결과보고」

2. 위와 관련 을지로4가역 주변 소방용수시설인 공설714호의 이설공사 후 출수불능(스핀들불량)인 것에 대해 보수가 완료되어 재검수를 지시하니, 해당 부서장은 2014.7.31.(목)까지 확인 결과를 보고하기 바랍니다.

○ 이설(보수)완료 소방용수시설 현황 : 1개소 【붙임1】참고

3. 행정사항

○ 보수완료된 소방용수시설에 대하여 소방용수 설치기준에 의거하여 검수

○ 검수 양호시 휴대정보시스템(용수전산)에 수정 입력

○ 검수 완료후에도 평상시 유지관리 철저

붙임  1. 이설(보수)완료 소방용수시설 현황 1부.

2. 소화전 설치 설명서 및 구조도 1부.

3. 소방용수 검수사진(보고서식) 1부.

4. 소방용수 조사양식(보고서식) 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	황순호		대응총괄팀장	김승호		재난관리과장	07/29 김성회
협조자
시행	재난관리과-3008	(		)	접수		(		)
우	100-420	서울특별시 중구 퇴계로 394(무학동 43) 재난관리과	/
전화	02)2254-1192	/전송	02)2256-0119	/	scott1990@seoul.go.kr	/	대시민공개