투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	1지역 작업지시 5차 실정보고(3회) 승인 통보(2014년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가)(강서,영등포일부))

1. 대영GE14A-07-32(2014.07.28.)호와 관련입니다.

2.「2014년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가)(강서,영등포일부)」와 관련하여, 작업지시 5차 실정보고(3회)에 대하여 검토한 결과, 원안대로 승인 통보하오니 작업추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 실정보고사항 승인 (작업지시 5차)

연번	작업장소	작업내용	승인내용	비고
1	강서구 등촌1동 성당입구 삼거리	횡단보도(1면) 신호기 신설 - 신호기(차/보) 신설	제어기 별도 설치에서 제어기를 설치하지 않고, 인근교차로(증미역 교차로)에서 연동 으로 시공 - 연동 시공에 따른 가공지주 (2본) 추가설치	규제 처리

끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	대영유비텍(주) 책임감리원,진흥전력설비(주) 현장대리인
주무관	박태진		주무관	한영호		기전과장	07/29 박재경
협조자
시행	기전과-9532	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 마곡동 67-1(양천로 237)	/
전화		/전송		/		/	대시민공개