	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과 보고서(경인로 846)

분류기호 예방과 - 2014. 7. 29.
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 (영등포 민자역사 건물)
1. 민원접수 제 2081,2082 호 (2014. 7. 29)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울 영등포구 경인로 846 (영등포동)			관 계 인		롯데역사(주)
허가동의일	2014. 4. 8.		착공신고년월일		2014. 5. 1.
건물규모	철근콘크리트조 지하 5층/지상 10층 연면적 145,109.25㎡ 중 ※ 대수선 : 480㎡ (지하1층~지상10층)
주요용도	운수시설, 판매시설, 문화 및 집회시설	소방시설시공업자		건국방재엔니어링(주) 대표 임완재
설 치 소방시설	소화기구,스프링클러설비,자동화재탐지설비,유도등설비,비상조명등설비,제연설비
소방공사 감리업자	전방재엔지니어링(주) 대표 전홍재(책임감리원 : 배만희)
3. 확인결과 위 건은 철근콘크리트조 지하 5층/지상 10층, 연면적 145,109.25㎡ 영등포민자역사 건물 중 대수선(480㎡, 지하1층~지상10층)부분 소방시설공사로서 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

★담당자							류인구			예방팀장					代박병태					예방과장					전결 07/29 이형배
협조자
시행			예방과-12347									(						)		접수											(						)
우	150-034					서울 영등포구 문래로 197(영등포동4가) 영등포소방서															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		02-2678-1062						/전송			02-2637-3119					/	romanee1149@seoul.go.kr												/	대시민공개