건축공사장 방문(순찰) 보고서

결재	담당자	장비회계팀장	소방행정과장
	김윤정	장래학	07/29 이동선

대 상 명	***********	주 소	************** *********
현장소장	***	전화번호 (사무실)	*************
안전관리책임자	***	연 락 망 (안전책임자)	*************
화재예방 기본수칙 준수 ○ 소방안전관리자 지정여부(화기취급시 등) ○ 화재에방 안전교육 실시 여부 ○ 용접작업시 가연성물질 제거 여부		○ 화기를 취급하여 작업 시 현장소장 허관 감독하에 작업하도록 안내함 ○ 현장소장(허관)에게 작업 전 화재예방 안전교육 실시토록 안내함 ○ 용접작업시에 주변에 화재가능성 있는 가연성물질 여부에 특별히 주의를 기울이고 소방서에 신고하도록 독려하고 건축물 화재에 관한 정보제공
2. 공사장 화재예방 교육 등 ○ 공사장 화재예방 매뉴얼 교육 ○ 용접·용단 및 우레탄 발포작업시 사전 소방관서 신고 교육 ○ 소화기사용법 등 화재초기 대응 요령 교육 ○ 현장근무장 신규 투입시 안전교육 실시 여부		○ 현장소장 허관 및 공사담당자들에게 공사장 화재예방 매뉴얼 배포 및 안전교육 실시 ○ 장마철 공사자제 보관 및 공사중 안전사고 발생하지 않도록 교육 ○ 소화기사용법 등 화재초기 대응요령 교육 실시함 ※ 작업 중 동선 고려하여 소화기, 모래주머리 다른곳으로 옮기지 않고 항상 제자리에 비치하도록 지도함
3. 기 타 ○ 현재 외부 보도블럭 및 주차장 공사 완료했으며1층 상가 내부 인테리어 및 내부공사 진행중에 있음. 공사율은 99%정도 진행됨. 요즘 공사장 화재가 빈번히 발생하기 때문에 공사중 주의사항 및 화재초기 대응요령, 안전사고 방지 등 현장소장 책임하에 화재예방에 대한 제반적인 안전교육을 반드시 작업자들에게 실시토록 독려함.
		건물외부		건물내부
2014. 7. 29.
보고자 계급 소방사 성명 김윤정