행복을 위한 약속, Safe 강동!
	강동소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	소방용수시설 검수 결과보고

1. 현장지휘대-6483(2014.7.28.)호 『소방용수시설 보수 완료에 따른 검수

지시』와 관련입니다.

2. 천호119안전센터 관내 소방요수시설 보수 완료에 따른 검수 결과를

다음과 같이 보고합니다.

○검수대상 및 내용

용수번호	형 식	위 치	시공내용	검수내용
제186호	지하식	천호대로157길 7 뮤직타운준코 앞	지하식소화전 및 밸브, 철개 교체	이상없음
제63호	지하식	천호대로161길 46	철개 교체	이상없음

붙임 : 소방용수시설 보수대상 확인결과 1부.  끝.

	천호119안전센터장
담당자	이영남		3팀장	유재환		119안전센터장	07/29 고석천
협조자
시행	천호119안전센터-3136	(		)	접수		(		)
우	134-850	서울특별시 강동구 성내로 39 강동소방서 성내119안전센터	/
전화	02-474-0119	/전송	02-488-3780	/		/	대시민공개