하자검사 조서

결재	주무관	주무관	도로보수과장
	홍수종	박성민	07/29 국중진

공 사 명	사업소내 빗물저장시설 설치공사
계 약 자	㈜삼오진건설 대표 김봉중
계 약 금 액	금 49,300,000원
계 약 일 자	2013년 9월 11일
준 공 일 자	2012년 10월 31일
하자담보책임기간	2014년 10월 30일
하 자 검 사	2014년 7월 29일
검 사 결 과	○ 위치 : 사업소내 ○ 공사개요 : PC암거 설치 2.5*2.0*8m, 우수차집관로 200~300mm, L=380m, 부대공 1식 ○ 검사결과 : 특이사항 발견하지 못함.
지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제70조 및 동법시행규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음. 2014. 7. 29. 검사자 : 도로보수과 직 : 시설 6급 성명 : 홍수종 (인) 검사자 : 도로보수과 직 : 토목운영 7급 성명 : 박성민 (인)