문서번호	현장민원과-13498
보존기간	년
결재일자	2014.7.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	07/29 이원철

옥내누수탐지 일일실적 보고(7.29)

2014.  7.  29(화)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.7.29(화)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	13	1,567	12	1,112	1	455
양 천 구	6	590	6	349		241
강 서 구	5	547	5	497		50
구 로 구	2	430	1	266	1	164

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	12	1,112	2	93	3	322	5	439	0	89	2	169
양천구	6	349	1	47	3	107	2	126		35		34
강서구	5	497	1	33		173	2	197		17	2	77
구로구	1	266		13		42	1	116		37		58

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		6	5	1	12	349	497	266	1,112
가옥 내	소 계	5	2	1	8	254	402	188	844
	화장실변기누수	5	1		6	179	253	90	522
	주방,부엌누수		1		1	2	12	21	35
	욕실,화장실배관			1	1	10	22	26	58
	보일러,온수배관				0	40	87	21	148
	수도꼭지고장				0	11	1	16	28
	벽체,바닥배관노후				0	4	1	14	19
	기 타				0	8	26		34
가옥 외	소 계	0	3	0	3	74	76	69	219
	수도계량기옆				0	41	37	25	103
	마당 수도 및 배관 노후		3		3	28	36	44	108
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		3		3
	기 타				0	5			5
주계량기	소 계	1	0	0	1	21	19	9	49
	단지내배관노후				0	4	3	5	12
	수도계량기옆	1			1	17	16	4	37
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	0	0	1	1	241	50	164	455
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	23			23
신청인(거주인) 부재				0	28			28
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음			1	1	166	50	164	380
기 타				0	20			20

.끝.