		강동수도사업소
CU********9*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(방이동 162-14:철개소음)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	034644939	고객접수번호	1012014026622
수용가명		민원신청일	2014년 07월 29일
수용가주소	서울특별시 송파구 위례성대로10길 35 101호 (방이동) 주계량기(공동수도 101호) ( 138 - 050 송파구 방이동 162-14 101호 주계량기(공동수도 101호) )
신청인	선경순	신청인연락처	02--
계량기구경	32mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	20031213	기물번호	*********92
현장방문일시	16시 50분	현장출동자	장재춘
입회자	신경순	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소음(맨홀)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	고무패킹 설치함

끝.

주무관							장재춘				주무관					김용현					급수운영과장					07/29 양상윤
협조자
시행			급수운영과-12244										(						)		접수												(						)
우	134-850					서울 강동구 성내로 51(성내1동 541-4)																/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		02-3146-5151							/전송			02-3146-5189					/														/	대시민공개