함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	경원선 『월계~녹천』공사구간내 상수도관 이설관련 업무협조 요청

1. 한국철도시설공단 건설기술처-16453호(’14.7.23.) 및 배수과-4882호(’14.7.25.)와 관련입니다.

2. 경원선『월계~녹천』철도공사 공사구간내 지장 상수도관(D2200, D1650mm 각 1열) 이설과 관련하여 7.29(화) 현장 관계자회의에서 협의되었던 사항에 대해 아래와 같이 요청하오니 8.5(화)까지 조치(검토) 결과를 우리 본부 급수부(배수과)로 회신하여 주시기 바랍니다.

◈ 관련기관별 협조사항

- 철도시설공단(설계 및 시공업체 포함)

① 이설대상 구간내 시,종점부 시험터파기(종횡단면도, 매설심도 등 상세도면 포함) 결과 제출

▶ 시험터파기시 월계배수지 송수관로 부설공사 준공도(’87.1월) 참조

▶ 터파기 작업시 북부수도사업소 직원 입회하에 시행(입회 요청)

② 이설노선 변경 검토(당초 이설구간내 재개발사업에 따른 검토사항과 현재 변경된 이설노선에 대한 비교 검토결과)

③ 월계배수지 앞 도로신설(주관 : 노원구청 토목과)에 따른 이설노선과의 연계성 검토

- 북부수도사업소

① 철도시설공단과 시험터파기 일자 협의하여 터파기시 직원(직반장 등) 입회

◈ 향후 조치계획

- 제출 결과에 대한 세부검토 및 설계 협의를 위한 관계자회의 개최

끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	한국철도시설공단이사장,북부수도사업소장
★주무관	김지환		배수과장	이임섭		급수부장	07/29 이상홍
협조자	주무관	김기범
시행	배수과-4986	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-1435	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개