아리수 품질확인제 추진실적 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박태희	장인환	07/29 代김형국

	아리수 품질확인제 특화사업 업무추진과 관련하여 금일 기간제 근로자 및 직원이 실시한 시민고객 수도꼭지 수질검사 실시결과를 아래와 같이 보고합니다.

검사일 :  2014.  7.24(목)

검사지역 : 4개구 (관악,금천,동작,영등포구)

추진대상 : 옥내배관 개선 및 사회취약계층, 학교, 노후주택 등

검사항목 : 탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리

일일 추진실적

(2014년 목표검사건수: 50,320건)

구 분	금 일						금 월 누 계	총 누 계	추진률(%)
	옥내배관 개선가구	노후 주택	어린이집	음수대	기타	계			년간	분기별	월간
수질검사	48	294	-	-	17	359	5,901	30,766	61.1	39.0	113.0
부재가구		394	-	-	-	394	8,242	34,785	-	-	-
검사거부	-	1	-	-	-	1	38	284	-	-	-

조별	검 사 내 역	년간 목표	금일	누 계	비고
1조	*******	5,590	35	2,681	○ 7월 목표검사건수: 5,200건 (일일목표건수: 35건) ○3분기 목표검사건수: 15,080건 사업시작일: 2014.3.01
2조	*******	5,590	49	2,637
3조	*******	5,590	42	2,603
4조	*******	5,590	38	2,560
5조	*******	5,590	35	2,599
6조	*******	5,590	35	2,585
7조	*******	5,590	35	2,555
8조	*******	5,590	35	2,515
9조	*******	5,590	35	2,538
소 계	기간제근로자	-	342	29,016
	수질팀	-	17	1,750
총 계		50,320	359	30,766

부적합시설 발생 및 개선 현황 :

부적합 -  94건 ( 탁도  , 철+탁도 40 , 철 54, 잔류염소 미달 0 )  개선완료 94건.   끝.