문서번호	물재생과-2094
결재일자	2014.7.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		물재생과장
오연영		07/30 김일운
협 조
	주무관		유영욱

상암 누전관련 점검보고

2014. 7

난지물재생센터

(물재생과)

상암 누전관련 점검보고

● 일시 : 2014년 7월 28일

● 장소 : 상암펌프장 지하펌프실

● 기기명 : 펌프장 벽부등(175W 메탈램프) 14개소

● 내용 : ①지하벽부등 누전으로 펌프장벽부등 전체 부점등

②향동천 흡수정 벽부등 부점등

③조,세목제진기 상부등 부점등

● 보고자의견: 펌프장벽부등 전체 부점등으로 인하여 중앙제어실의 원격                 제어감시가 불가하며 순찰점검및 유지관리가 안되고 있음. 끝.

※ 첨부 : 현황사진 2매