투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	선유도공원 공원등 정비 · 수리 협조 요청

1. 선유도공원 내 공원등 누전 · 고장으로 안전사고의 위험이 있어 공원등 정비 및 수리를 하여야 하나,

2. 우리공원 내 전문(전기)직원이 없어 자체인력으로 공원등 정비 · 수리가 어려워 아래와 같이 긴급 정비 · 수리를 요청하오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 고장내용(3개소)

- 선유정 내 초입 건너편 분전함 차단기 떨어짐(안전사고 우려)

- 녹색기둥의 정원 2개 기둥 조명만 들어오며, 차단기 떨어짐(안전사고 우려)

- 데크 조명 : 1,344개중 10여 등 고장

나. 요청사항 : 고장난 공원등(차단기 등 관련기기 일체) 긴급 점검 · 수리.  끝.

	여의도공원관리사무소장
수신자	공원운영과장,시설과장
주무관	임은영		주무관	이용원		여의도공원관리사무소장	07/30 박원근
협조자
시행	여의도공원관리사무소-5161	(		)	접수		(		)
우	150-110	서울 영등포구 선유로 340(당산동)	/
전화	02)2631-9368	/전송	02)2631-9373	/	eylim@seoul.go.kr	/	대시민공개