문서번호	시설관리과-3377
결재일자	2014.7.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리과장	시설안전부장
이효진		한명석	07/30 이규상
협조

월계배수지 상부 배드민턴장 건립 관련

노원구 방문 결과보고

2014. 7

상수도사업본부

(시설관리과)

월계배수지 상부 배드민턴장 건립 관련

노원구 방문 결과보고

노원구에서 추진중인 월계배수지 상부 배드민턴장 건립 관련 노원구 방문 결과를 보고 드림.

□ 사업개요

❍ 대지위치 : 노원구 월계동 산63-1(월계배수지 4지 상부)

❍ 건축규모 : 지상 1층, 연면적 1,522㎡, 실내배드민턴장 10면

❍ 사 업 비 : 2,056백만원

❍ 공사기간 : 2013. 8. 30 ~ 2014. 8. 25

□ 방문(회의) 개요

❍ 일    시 : ’14. 7. 28(월) 15:00 ~

❍ 장    소 : 구청장 집무실

❍ 참 석 자 : 11명

- 본부 및 사업소 : 본부 시설안전부장 외 2명, 북부수도사업소장 외 2명

- 노 원 구 청 : 구청장, 건축과장, 공원녹지과장, 영선팀장, 비서실장

❍ 안건

- 월계배수지 상부 실내배드민턴장 건립 관련 사항

□ 방문(회의) 결과

❍ 초안산 일대 불법 배드민턴장(7개소)을 철거하기 위해 사업을 추진하는 것이며, 주민들의 편의를 위하여 협조 요망(노원구청)

- 배수지 안전을 최우선으로 경량화하여 설계변경하고 정밀시공 하겠음

❍ 월계배수지가 골재 등 자재수급이 어려운 시기에 건설되었고 열화현상으로 콘크리트 강도가 18.7Mpa로 저하된 실태임

- 배수지 안전성 검토를 상수도본부(북부수도)에서 한번 더 검토하여 배수지 안전 확보여부 판단 필요함

- 구조적으로 안전을 확보하고 시공시 안전과 향후 유지관리 및 수질에 문제가 없을 경우 사업 추진

□ 향후계획

❍ 배드민턴장 설계안에 대한 구조검토 후 배수지 안전에 문제가 없도록 보완 설계하여 추진

붙임 : 회의록 1부.  끝.