문서번호	시설관리과-17511
결재일자	2014.7.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
오영진	고신석	07/30 조상덕

보고서(노량진동 211-43 보호통이설)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  7.

남부수도사업소

시설관리과

명에 의거 지역담당 업무중 아래와 같은 사항이 발생하여 보고합니다.

2014. 7. 30.

보고자 : 지방시설주사보 오영진

건   명 : 보호통이설요청에 따른 현장 조사보고

보호통 이설요청 현황

연번	주 소	신청자	연락처	이설이유
1	노량진동 211-43	양군승	************	보호통내로 계속물이 스며들어 동파우려

보고내용

○ 상기 주소의 수도계량기 보호통 내로 물이 계속 스며들어 민원인이 계속 물을 퍼내는 실정(물퍼내는 도구를 묶어서 보호통내에 비치)으로 겨울철 동파가 우려되므로 보호통의 위치변경이 필요함(첨부 사진참조)

조치 의견

○ 위와 같은 실정으로 『상도1동외 14개동 상수도공사』 년간단가업체인 ㈜인포건설 대표 김동곤에게 작업지시하여 보호통을 이설하고자 합니다.

○ 공사내용

- 공사개요 : 보호통이설 1개소

- 공 사 비 : 700천원

붙  임 :  현장확인사진 1부.  끝.