다 듣겟습니다. 더 빨라집니다. “응답소”
	노원소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014. 8월 소방용수시설 조사 및 지리조사 계획보고

1. 관련문서

○ 대응관리과-1556(2014.2.20.)호 『2014년 소방용수시설 운영계획 시달』

○ 2014년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 『15. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 위와 관련 월계119안전센터 2014년 8월 중 소방용수시설 정기조사 및 지리조사 계획을 다음과 같이 시행하고자 합니다.

가. 기  간 : 2014. 8. 5. ~ 8. 25.

나. 대  상

1) 소방용수시설 : 382개소(소화전372, 급수탑1, 비상소화장치9)

2) 지리조사 : 3개동(월계1,2,3동)

다. 방  법 : 당번일 펌프, 탱크, 이륜차 이용하여 지수리조사 실시                    ※ 조사 당일 순번휴무, 연가 등 미실시자는 다음 당번일 실시

라. 조사자 및 일정 : 소방위 장병일 등 12명(붙임 참조)

마. 조사내용

1) 소방용수시설 조사

- 소방용수시설 주변 주차구획선 확인(장애유무 확인)

- 무리한 작동으로 인한 스핀들 등 용수시설의 파손여부 등

2) 소방활동상 취약지역 지리조사

- 간선·지선도로의 폭, 거리, 교통상황 기타 소방활동상 필요한 지리 등

- 지리 변동상황, 각종 도로공사 및 보수공사 등으로 인한 소방차량                      통행 지장 여부

바. 안전책임자 및 지도감독 : 센터장(각 팀장)

※ 결원시 선임자를 안전관리자로 지정

3. 행정사항 : 조사결과는 119행정정보시스템 소방용수분야에 입력 및 지리조사부 작성

붙  임 : ’14. 8월중 소방용수시설 조사 및 지리조사 일정

1부.  끝.

담당자	문인식		1팀장	서정근		119안전센터장	07/30 황옥연
협조자
시행	월계119안전센터-2898	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 예장동 6-7번지	/
전화	02-3706-1343	/전송	02-3706-1349	/	mooninshick@seoul.go.kr	/	대시민공개