함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	본관 관리동 비상발전기 수리

1. 정수시설과-1842(2014.7.29)호와 관련입니다.

2. 우리센터 내 정전이나 전기고장시 주요 설비에 전기공급을 위하여 본관 관리동 지하에 설치 운용하고 있는 비상발전기가 소음 및 진동이 크게 발생하여 오버홀 정비작업이 필요함에 따라 아래와 같이 수리하여 안정적인 아리수 생산에 만전을 기하고자 합니다.

가. 건    명 : 본관 관리동 비상발전기 수리

나. 소요예산 : 금4,950,000원(금사백구십오만원정)

다. 지출방법 : 신용카드 결제

라. 대상업체 : 디케이엠엔이 (대표 두정언, ☎ 02-462-0041)

- 주 소 : 서울특별시 성동구 성수동2가 314-1

마. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

붙임 : 1. 산출기초조사서 1부(견적서 2부).

2. 발주방침서 1부.  끝.

★주무관	정인영		정수시설과장	07/30 代최양교
협조자	주무관	황유진		주무관	최양교
시행	정수시설과-1847	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-5572	/전송		/		/	대시민공개