고압가스 수불부(7.29)

결재	주무관	정수과장
	김유선	07/30 정종기

일자	액체염소 사용량(kg)									액화탄산 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장						정수장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			15,903						13,376			18,891
7.01		629	15,274		0	0	381	381	12,995		0	18,891
7.02		704	14,570		0	0	381	381	12,614		0	18,891
7.03	5,400	676	19,294		0	0	375	375	12,239		0	18,891
7.04		605	18,689		0	0	378	378	11,861		0	18,891
7.05		739	17,950		0	0	381	381	11,480		0	18,891
7.06		439	17,511		0	0	353	353	11,127		0	18,891
7.07		195	17,316		0	297	287	584	10,543		1,403	17,488
7.08		0	17,316		0	540	305	845	9,698		1,855	15,633
7.09		0	17,316		0	473	406	879	8,819		960	14,673
7.10		0	17,316	5,400	0	652	355	1,007	13,212	19,000	917	32,756
7.11		189	17,127		0	632	287	919	12,293		689	32,067
7.12		488	16,639		0	290	296	586	11,707		0	32,067
7.13		480	16,159		0	189	255	444	11,263		0	32,067
7.14		675	15,484		0	134	389	523	10,740		0	32,067
7.15		816	14,668	5,400	0	0	374	374	15,766		0	32,067
7.16		776	13,892		0	0	379	379	15,387		0	32,067
7.17		834	13,058		0	0	394	394	14,993		0	32,067
7.18		1,000	12,058		0	0	398	398	14,595		0	32,067
7.19		1,046	11,012		0	0	428	428	14,167		0	32,067
7.20		356	10,656		0	191	423	614	13,553		30	32,037
7.21	5,400	0	16,056		0	716	427	1,143	12,410		908	31,129
7.22		204	15,852		0	702	335	1,037	11,373		822	30,307
7.23		356	15,496		0	406	372	778	10,595		0	30,307
7.24		556	14,940		53	755	385	1,193	9,402		0	30,307
7.25		795	14,145	5,400	0	485	314	799	14,003		0	30,307
7.26		0	14,145		0	781	402	1,183	12,820		0	30,307
7.27		0	14,145		0	732	390	1,122	11,698		0	30,307
7.28		72	14,073		0	680	391	1,071	10,627		0	30,307
7.29		0	14,073		0	647	361	1,008	9,619		317	29,990
7.30
7.31
합계	10,800	12,630		16,200	53	9,302	10,602	19,957		19,000	7,901