주유취급소 소방검사서 [GS교역]

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	강명현	고석봉	07/30 박태일

검사의 개요		검사의 구분	자가주유취급소 소방검사
		검사 연월일시	2014년 7월 28일
		검사 공무원	소 속			계 급		성 명	연락처
			강동소방서			지방소방위		고석봉	486-6122
			강동소방서			지방소방사		강명현	486-6122
		검사 입회자	성명(관계)			김경신		생년월일	59.01.23
제조소등	설 치 자	대표이사				안전관리자		김경신
	설치장소	서울특별시 강동구 고덕로 397						전 화	*************
	제조소등의 구분	주유취급소		저장소 또는 취급소의 구분				취급소
	설치허가연월일 및 허가번호	1985년 7월 5일 제31-0006-850705호
검사내용및검사결과	검사내용				검사결과		불량내용
	설치자․안전관리관리자 변경신고태만 여부				□ 양호 □ 불량
	위험물시설의 불법변경 여부				□ 양호 □ 불량
	허가 외의 위험물 저장․취급 여부				□ 양호 □ 불량
	급유․주유기 거리 및 호스길이 적정여부				□ 양호 □ 불량
	누유검사관 관리상태(개폐여부 포함)				□ 양호 □ 불량
	배수구 및 유수분리장치 관리상태				□ 양호 □ 불량
	방화벽 높이 및 무단변경여부				□ 양호 □ 불량
	전기시설(방폭등, 스위치)적정여부				□ 양호 □ 불량
	소화기 적정 분산 비치 여부				□ 양호 □ 불량
	표시 및 게시판 관리상태				□ 양호 □ 불량
	정기점검 실시 및 기록여부				□ 양호 □ 불량
	“주유중엔진정지” 준수 여부				□ 양호 □ 불량
	기 타				재건축예정으로 현재 위험물 취급하지 않음
조치 계획
비고	휴지상태(2010. 5.10. 탱크 3기 내부청소 실시), 2014. 4.22. 주유취급소 특별검사 기 실시 대상
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2014년 7월 28일 검사공무원 성 명 고석봉 서명 검사공무원 성 명 강명현 서명