함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		서부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	통수전 수질검사 의뢰(상수제1,2구역 재개발)

우리과에서 감독한 『상수제1,2구역 재개발중 도로공사로 인한 상수도관 이설공사』와 관련하여 통수전 수질검사를 붙임과 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

공사명	검사 일시	통수구간	검사위치
상수제1,2구역 재개발중 도로공사로 인한 상수도관 이설공사	2014. 7. 30.	마포구 상수1,2구역 사이도로 (D=300mm, L=2200m)	상수동 135-1호 다용도밸브
			상수동 245-4호 다용도밸브

붙 임 : 통수전 수질검사 의뢰서 1부. 끝.

							급수운영과장
주무관							김병주			★주무관					강동철					급수운영과장					07/30 장종욱
협조자
시행			급수운영과-14673									(						)		접수											(						)
우	120-854					서울 서대문구 통일로26길 41															/
전화		02-3146-3661						/전송			02-3146-3689					/	qudwn8065@seoul.go.kr												/	대시민공개