투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	시설과장
(경유)
제 목	서울숲 전기설비 정비 요청

1. 시설과-1019(2014.3.29.)호와 관련입니다.

2. 서울숲공원내 설치되어 있는 전기설비 보수 및 개선사항이 있어 아래와

같이 정비요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 정비 요청 내역

연번	위 치	정비내역	비 고
1	서울숲 커뮤니티센터	배선용차단기교체
2	서울숲 커뮤니티센터	분전반 카바 설치
3	성수대교옆	분전반 설치

붙 임 : 1. 관련사진 1부.

2. 요청서 1부. 끝.

	서울숲공원관리사무소장
주무관	강재섭		시설팀장	송복식		서울숲공원관리사무소장	07/30 허현수
협조자
시행	서울숲공원관리사무소-6806	(		)	접수		(		)
우	133-923	서울 성동구 뚝섬로 273(성수1가1동685)	/
전화	460-2928	/전송	02)460-2930	/	kjsub777@seoul.go.kr	/	대시민공개