문서번호	공원여가과-2057
결재일자	2014.7.30.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	공원여가과장			결재
정몽희	김윤준	07/30 변규열
협 조

길동생태공원관리일지

2014년 7월 28일(월) 날씨 : 맑음
구분	계	직 원	공무직	기간제 근로자	공공근로	공 익 근무요원	공원이용객
							금 일	누 계
	17	2	5	2	3	5	휴관일	18,205

청 소	○ 공원 화장실 및 청사 주변 청소 : 화장실 및 청사 주변 4회 청소(여1, 남1) ○ 문화센터 전시실, 시청각실, 강의실 청소 : 3회 청소(여1), 어항수조 어류 상태 점검 2회, 전시실 점검 ○ 문화센터 주차안내소, 공원 자원봉사센터, 탐방객 안내소, 시설관리창고 등 2회 청소
시설물 관 리	○ 문화센터 고압배전반 점검 : 각종 지시계 확인, 변압기온도, 3상전압확인, 화재예방 확인 등 3회 ○ 공원 및 문화센터 소방 시설물 점검 및 산불 화재예방 순찰 4회(이상없음) ○ 공원 남자화장실 변기 칸막이 걸쇠 볼트 탈락 ==> 조임 조치 완료 ○ 저수지지구 대나무울타리 노후 지주목(2m) 2개 교체 ○ 종합안내판 1개 아크릴판 청소 및 탈색 글자 조사 ==> 탈색 글자는 정비 예정 ○ 주차장 차단기 작동상태 점검 및 느티나무 낙하지 수거 및 고사목 제거 작업 ○ 습지지구 2번 연못 배수로 목책 1.5m 기울어짐 ==> 목재 고정 조치 완료 ○ 화장실 자동문 센서 4개소 이물질 제거 등 세척 작업 ○ 공원 그늘막 의자 1개소 목재 탈락 ==> 볼트 재고정 조치 완료
녹지대 및 기타	○ 공원 농촌지구 배수로 150m 토사 제거 ○ 반딧불이 인공사육장 뒤편 흄관 상태 점검 ==> 이상없음 ○ 광장지구 원형화분 3개 정리 작업 ○ 문화센터 야생화 화단 옥잠화 30㎡ 잡초 제거 ○ 책임구역제 점검 및 순찰 - 직원 2명 4회 순찰 : 공원 저수지 등 안전취약지구 순찰 (특이사항없음) ○ 흡연단속 및 순찰 : 직원 2명 4회 순찰(적발사항없음)
반딧불이 사육장	○ 유충수반 청소 및 먹이 공급 작업 - 수반 6개 물갈이 및 자갈 세척 - 부화 유충 다슬기 먹이 공급 - 유충 부화중
특이사항
프로그램운 영	프로그램명	참여인원	프로그램명	참여인원	프로그램명	참여인원