문서번호	공원여가과-2058
결재일자	2014.7.30.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	공원여가과장			결재
정몽희	김윤준	07/30 변규열
협 조

길동생태공원관리일지

2014년 7월 27일(일) 날씨 : 맑음
구분	계	직 원	공무직	기간제 근로자	공공근로	공 익 근무요원	공원이용객
							금 일	누 계
	8	1	2	1	0	4	126	18,205

청 소	○ 공원 화장실 및 청사 주변 청소 : 화장실 및 청사 주변 4회 청소(여1, 남1) ○ 문화센터 전시실, 시청각실, 강의실 청소 : 3회 청소(여1), 어항수조 어류 상태 점검 2회, 전시실 점검 ○ 문화센터 주차안내소, 공원 자원봉사센터, 탐방객 안내소, 시설관리창고 등 2회 청소
시설물 관 리	○ 문화센터 고압배전반 점검 : 각종 지시계 확인, 변압기온도, 3상전압확인, 화재예방 확인 등 3회 ○ 공원 및 문화센터 소방 시설물 점검 및 산불 화재예방 순찰 4회(이상없음) ○ 공원 남자화장실 변기 칸막이 걸쇠 볼트 탈락 ==> 조임 조치 완료 ○ 문화센터 집수정 배수펌프 리셋 조치 1회 작업 ○ 문화센터 시청각실 조명램프 20w 3개 교체 ○ 원두막, 그늘막 등 누수 점검(이상없음) ○ 우기대비 산림지구 배수로 등 안전점검 ==> 배수로, 녹지대, 울타리 등 조사(이상없음) ○ 탐방객안내소 전화통신선, 인터넷선 점검 ==> 이상없음 ○ 공원 야외강의장 조명램프 8개 철거 작업
녹지대 및 기타	○ 광장지구 향토작물 10개 화분 청결 작업 ○ 공원 입구 물고임지역 1개소 배수로 25m 신설 완료 ○ 잔디광장 집수정 1개소 토사 제거 작업 ○ 산림지구 탐방로데크 주변 도복 참나무 1주 바로세우기 완료 ○ 책임구역제 점검 및 순찰 - 직원 1명 4회 순찰 : 공원 저수지 등 안전취약지구 순찰 (특이사항없음) ○ 흡연단속 및 순찰 : 직원 1명 4회 순찰(적발사항없음)
반딧불이 사육장	○ 유충수반 청소 및 먹이 공급 작업 - 수반 6개 물갈이 및 자갈 세척 - 부화 유충 다슬기 먹이 공급 - 유충 부화중
특이사항
프로그램운 영	프로그램명	참여인원	프로그램명	참여인원	프로그램명	참여인원
	스스로관찰	98	일요가족나들이	15
	힐링텃밭가꾸기	13