문서번호	공원여가과-2060
결재일자	2014.7.30.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	공원여가과장			결재
정몽희	김윤준	07/30 변규열
협 조

길동생태공원관리일지

2014년 7월 25일(금) 날씨 : 맑음
구분	계	직 원	공무직	기간제 근로자	공공근로	공 익 근무요원	공원이용객
							금 일	누 계
	19	4	5	2	3	6	26	17,992

청 소	○ 공원 화장실 및 청사 주변 청소 : 화장실 및 청사 주변 4회 청소(여1, 남1) ○ 문화센터 전시실, 시청각실, 강의실 청소 : 3회 청소(여1), 어항수조 어류 상태 점검 2회, 전시실 점검 ○ 문화센터 주차안내소, 공원 자원봉사센터, 탐방객 안내소, 시설관리창고 등 2회 청소
시설물 관 리	○ 문화센터 고압배전반 점검 : 각종 지시계 확인, 변압기온도, 3상전압확인, 화재예방 확인 등 3회 ○ 공원 및 문화센터 소방 시설물 점검 및 산불 화재예방 순찰 4회(이상없음) ○ 시설관리동하우스 전기분전반 5개 내외부 청소 ○ 시설관리동하우스 농기계, 자재 등 정리 작업 ○ 문화센터 주차장 외부 스티커 등 제거 작업 ○ 탐방객안내센터 지붕 우수관 1개 고정볼트 탈락 ==> 재고정 조치 완료 ○ 산림지구 조류관찰대 안내판 탈락 ==> 볼트 재고정 조치 완료 ○ 문화센터 지붕우수관 1개소 막힘 ==> 토사, 이물질 제거 완료 ○ 공원 화장실 기저귀교환대 1개소 클립 파손 ==> 교체 완료
녹지대 및 기타	○ 잔디광장 배수구 20m 토사 제거 작업 ○ 광장지구 물고임지역 4개소 80m 배수로 작업 ○ 자연학습장 그늘막 등 향토작물 토마토, 수박 등 잡초 80㎡ 제거 작업 ○ 습지지구 1번 연못 배수구 부산물 수거 작업 ○ 책임구역제 점검 및 순찰 - 직원 4명 4회 순찰 : 공원 물품 불용정리 및 순찰 (특이사항없음) ○ 흡연단속 및 순찰 : 직원 4명 4회 순찰(적발사항없음)
반딧불이 사육장	○ 유충수반 청소 및 먹이 공급 작업 - 수반 6개 물갈이 및 자갈 세척 - 부화 유충 다슬기 먹이 공급 - 유충 부화중
특이사항
프로그램운 영	프로그램명	참여인원	프로그램명	참여인원	프로그램명	참여인원
	스스로관찰	16
	식물혹의세계	10