함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	중앙제어실운영일지

2014년  07월 29일 화요일  주간 A조

시설물	가 압 장	낙산가압장 등 18개소
	증압펌프장	만리증압장 등 26개소
	배 수 지	보광배수지 등 24개소
운 영 사 항		○ 가압펌프 운전상태 ➝ 양호 ○ 증압펌프 운전상태 ➝ 양호 ○ 고, 저 배수지상태 ➝ 양호
근 무 사 항		○ 중앙제어실 가압장, 배수지, 증압장 수위점검 및 원격제어 ○ 중앙제어실 통신장비 DSU 동작상태 점검 ○ 중앙제어실 CCTV 가압장 및 배수지 감시 ○ 종암,북악(가) 하절기 절전운전(10:00~12:00, 13:00~17:00) ○ 월곡(증)현장판넬,배수펌프 교체 작업 ○ 월곡(증) 배수펌프 침수경보 확인 ○ 정릉2,4배수지 방송테스트 ○ 제어실 공정1 프로그램 수정
근 무 자		A조 : 주익선, 김재철, 이용선

★주무관							주익선				기전팀장					代양우창					시설관리과장					07/30 나태산
협조자				주무관							김영태					주무관							황필권
시행			시설관리과-20461										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		02-3146-2184							/전송								/	joo2281@nate.com													/	대시민공개