투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	한국전력공사 사장
(경유)
제목	한전고압선 상태불량 조치의뢰(남서울지역본부-구로교 하부)

1. 귀공사의 무궁한 발전을 기원 합니다

2. 2014년 여름철 호우등 재난대비하여 우리사업소 관내 취약한 도로시설물에 대한 안전점검중 아래와 같이 귀공사에서 유지관리하는 한전고압선 첨가시설물의 상태불량을 발견하고 그 내용을 통보하오니 현장확인 및 조치하여 주시기 바랍니다

가. 시설물 점검내용

시설물명	위 치	점검내용	유지관리부서
구로교 (한전고압선)	구로디지털단지역 구로교 하부 (도림천 우안 상류)	-교량하부 전선 절단 및 늘어짐	한국전력공사 남서울지역본부 (지중설비팀 02-787~8496~8)

※ 현장확인시 연락주시면 현장을 안내하도록 하겠습니다

첨 부 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
주무관	정규용		시설보수과장	07/30 김찬구
협조자
시행	시설보수과-3135	(		)	접수		(		)
우	150-814	서울 영등포구 도림로 145(대림3동 711)	/
전화	3284-5461	/전송	836-3093	/	eidgyu@souul.go.kr	/	대시민공개