	강서소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방공사감리결과보고서 서류검토 결과보고(서울공항초등학교)

1. 민원접수-1890(2014.7.30.) “소방공사 감리결과보고(통보)서”와 관련입니다.

2. 위와 관련 소방공사 감리결과보고서 관계서류 검토결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 위  치 : 강서구 마곡도시개발사업지구내(학4)

나. 건축주 : 서울특별시강서교육지원청

다. 규  모 : 지하1층/지상5층, 연면적 16,880.22㎡

라. 용  도 : 교육연구시설(학교)

마. 종  류 : 신축

바. 소방시설

○ 기계 : 소화기구,옥내소화전설비,스프링클러설비,이산화탄소호스릴설비,

연결송수관설비,상수도소화용수설비

○ 전기 : 자동화재탐지설비,시각경보기,비상방송설비,유도등설비,비상조명등설비

사. 소방시설설계

○ 기계,전기 : ㈜신한이엔씨(************)

아. 소방시설관련 업체

구 분	상 호	소 재 지	등록번호	대표자	비고
공사업체	㈜거우전설	서울시 성북구 동소문동3가 45 **************	*** ******	김영훈
감리업체	㈜비젼이엔지기술사 사무소	서울시 노원구 초안산로2길 112 (***********)	*** *******	오세정

3. 확인결과 : 완비

4. 확인자의견

- 위 대상은 강서구 마곡도시개발지구내 교육연구시설로 소방시설 완공에 따른 소방공사 감리결과보고서 제출 건으로 관련서류 검토한 바 소방관련 법규에 적합하게 설치되어 소방시설 완공검사 증명서를 교부함이 가하다고 사료됩니다.  끝.

담당자	임용환		예방팀장	조동건		예방과장	07/30 김경근
협조자
시행	예방과-10890	(		)	접수		(		)
우	157-030	서울 강서구 등촌동 630-2	/
전화	02-3663-1190	/전송	02-3661-1119	/	mutjin69@seoul.go.kr	/	부분공개