출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	현장민원과장
	유광열	07/30 박길영

	명에 의하여 출장을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 07. 30.
보 고 자 : 기능7급 성명 : 유광열

보 고 내 용
일 시	2014.07.30(수요일) 09:30 ~ 16:30
건 명	출장결과보고서
내	■ 출장지 ○ 관내 ■출장목적 ○ 수도계량기 교체철거 및 민원처리 - 몸통누수, 회전불량, 회전멈춤, 동파, 폐전, 봉인설치 등 ■ 출장결과 ○ 신사동 369 (B동103호) 회전불량 교체함 ○ 시사동 369 (A동602호) 문자불명 교체함 ○ 응암동 747-6(5층) 회전멈춤 교체함 ○ 홍은동 454(104동301호) 회전멈춤 교체함 ○ 홍은동 455(110동1001호) 회전멈춤 교체함 ○ 홍은동 457(동일2004호) 열손상 교체함 ○ 성산동 200-68 폐전 계량기철거함 ○
비 고