문서번호	현장민원과-8383
결재일자	2014.7.30.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장	강동수도사업소장
김철영		이상봉	07/30 代장성만
협조
	주무관		곽미숙

공용배관 개량공사비 지원검토 보고

(*************)

2014. 7.

현장민원과

*********

공용배관 개량공사비 지원 검토 보고

공용배관 지원사업과 관련하여 ************************로부터 공사비 지원 신청서가 접수되어 현장조사 및 제출된 설계도서 등을 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		사업개요

◦ 공 사 명 : **** 아파트 공용배관 교체공사

◦ 신 청 인 : ***********

◦ 위    치 : ************

◦ 신 청 일 : 2014. 07. 29.

◦ 아파트 현황

- 건축규모 : 총 18개동******(전세대 전용면적 85㎡이하)

- 준공일자 : 1984.12.06

◦ 공용배관 등 교체(갱생)공사비 : *****************

공용배관 지원기준

주거전용면적 85㎡이하 공동주택과 85㎡초과 공동주택이 동일한 단지내에 위치한 경우에 한하여 공용배관 지원대상에 포함한다.(서울특별시수도조례 제5470호)

- 2013.3.28일 공사비지원 신청서 접수분부터 시행

Ⅱ		현장조사 및 지원가능 세대 검토

◦ 현장조사

- 조사일자 : 2014. 7. 30.

- 조 사 자 : ************

(공용배관이 아연도강관으로 녹물출수 및 노후도 심해 지원대상 임)

- 현황사진

구 분		공 용 배 관
		강관내부 녹발생	황주관
관종	아연도강관
관경	100㎜

Ⅲ		공사비 내역서 검토

◦ 공사개요

구 분	급 수		단위	비 고
	규격	수량
1. 급수방식	부스터펌프	1	set	재사용
2. 공용급수관 갱생	Φ15~65mm	1,982	m	강관→STS
3. 공용급수관 교체	Φ80~150mm	806	m	강관→STS
계	Φ15~100mm	2,788	m

- 설 계 자 : *************

- 시 공 사 : ***********

- 계약금액 : *************************

◦ 설계도서 검토

- 공무원연금관리공단에서 나라장터에 공개경쟁입찰

구 분	공사비 (노후 공용배관 교체)	사업소 검토	주요 검토내역(제외)	비 고
총 공사비	*********	*********	- 해당없음

Ⅳ		공사 지원비 검토

◦ 세대당 지원기준 산출 : 250,000원 × 700세대 = 175,000천원

◦ 설계(계약) 공사비기준 산출

- 교체공사 : 329,280천원×0.5= 164,640천원(공사비 50%적용)

◦ 검토결과 : 지원금은 세대당 지원기준에 따른 표준공사비 175,000천원과 계약금액의 50%인 164,640천원중 적은 금액으로 지원하도록 규정하고 있는 바, 164,640천원 지원

※ 적용 산출식  175,000천원(700세대×25만원)  ＞ 164,640천원

Ⅴ		조치 의견

1. ******* 공용배관(급수관)은 비내식성관인 아연도강관으로 설치되어 있어 관의 부식 및 노후로 인해 누수 및 녹물출수가 많이 발생하고 있어 공사비 지원대상 임.

2. 공사완료 후 공사 전, 중, 후 사진과 세금계산서 및 하자이행보증서(사본)을 제출토록 통보.

3. ******* 공용배관 지원에 대하여는 설계금액이 삼천만원 이상으로

「옥내급수관 개량지원 심의위원회」심의를 거쳐 지원 승인코자 함.

붙 임 : 1) 옥내컨설팅 보고서 1부.

2) 지원신청서 및 계약내역서 1부(별도).

3) 검토 설계도서 1부. 끝.