문서번호	관리단속과-9807
결재일자	2014.7.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	관리단속과장	북부도로사업소장
안제원	정수현	07/31 이승진
협 조
	주무관		이강용

청사 분말소화기 구매

2014. 7.

북부도로사업소

(관리단속과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

청사 분말 소화기 구매

청사내  화재발생시 신속한 초기대응을 위하여 소화기를 구매 추가 배치, 청사 안전관리에 만전을 기하고자 함.

□ 소화기 기존 배치 현황(총 51대)

소화기
기동단속반사무실	2011 - 03	3.3kg(ABC)	별관1층기사대기실	2011 – 03	3.3kg(ABC)
	2011 - 03	3.3kg(ABC)		2011 - 03	3.3kg(ABC)
교량보수과	2011 - 03	3.3kg(ABC)	2층 복도	2011 - 03	3.3kg(ABC)
	2011 - 03	3.3kg(ABC)		2011 - 03	3.3kg(ABC)
3층계단(좌)	2012 - 10	3.3kg(ABC)	체력단련실	2011 – 03	3.3kg(ABC)
3층계단(우)	2012 - 10	3.3kg(ABC)	구내식당	2011 – 03	3.3kg(ABC)
2층복도	2012 - 10	3.3kg(ABC)	경비실	2011 - 03	3.3kg(ABC)
	2011 - 03	3.3kg(ABC)		2011 – 03	3.3kg(ABC)
	2011 - 03	3.3kg(ABC)	별관회의실	2011 - 03	3.3kg(ABC)
	2011 - 03	3.3kg(ABC)		2011 - 03	3.3kg(ABC)
관리단속과	2012 - 10	3.3kg(ABC)		2011 - 03	3.3kg(ABC)
	2012 - 10	3.3kg(ABC)		2011 - 03	3.3kg(ABC)
	2011 - 03	3.3kg(ABC)	정비실	1996	6.8kg(ABC)
2층계단(좌)	2012 - 10	3.3kg(ABC)		1996	6.8kg(ABC)
2층계단(우)	2012 - 10	3.3kg(ABC)		2011 - 03	3.3kg(ABC)
1층복도	2011 - 03	3.3kg(ABC)		2011 – 03	3.3kg(ABC)
	2011 - 03	3.3kg(ABC)		2011 - 12	3.3kg(ABC)
	2011 - 03	3.3kg(ABC)
	2011 - 03	3.3kg(ABC)	경정비실	2012 - 10	3.3kg(ABC)
지하계단(좌)	2012 - 10	3.3kg(ABC)		2012 - 10	3.3kg(ABC)
지하계단(우)	2011 - 03	3.3kg(ABC)	세차동 공무직사무실 및 1층복도	2011 - 12	3.3kg(ABC)
서고(좌)	2011 - 03	3.3kg(ABC)		2011 - 12	3.3kg(ABC)
서고(우)	2011– 03	3.3kg(ABC)		2011 - 12	3.3kg(ABC)
	2011 - 03	3.3kg(ABC)		2011 - 12	3.3kg(ABC)
	2011 - 03	3.3kg(ABC)	2층 계단	2011 - 12	3.3kg(ABC)
	2011 - 03	3.3kg(ABC)		2011 - 12	3.3kg(ABC)
	2011 - 12	3.3kg(ABC)	3층 계단	2011 - 12	3.3kg(ABC)
			3층 조종원실	2011 - 12	3.3kg(ABC)

□ 소화기 추가 구매 배치 장소(총 20대)

청사	부 서	배치개수	비 고
	소 장 실	2개
	관리단속과 사무실	2개
	도로보수과 사무실	3개
	교량보수과 사무실	1개
	시설보수과 사무실	2개
	기전과 사무실	4개
	구내식당	2개
	체력단련실	2개
	본관 2층 회의실	2개

□ 지출방법

○ 법인 카드결재처리

○ 구매업체 : 삼성소방안전(지정사유 : 최저가 견적 제출 업체)

주  소  : 서울시 강북구 덕릉로 168 대표 한대순

연락처  : 02)2267 - 0119

□ 소요예산 : 금462,000원(금사십육만이천원)

○ 개당 금액 : 금18,000원(금일만팔천원)

○ 기타부속물 : 소화기받침대 금60,000원(육만원)

□ 예산과목

○ 도로관리, 사업소환경개선, 일반회계,도로사업소사무환경개선,시설비

□ 구매일자

○ 계약일자 : 2014.8.4

○ 소화기 구매 및 배치 : 2014. 8. 7.  끝