소 통 일 지 (중앙감시 제어실 - 2014.07.30.수.주간)

★주무관	지방공업사무관대우	관리과장		결재
김유찬	정충구	07/31 김홍덕
협 조
	주무관		윤유혁

□ 근무자 : 제1조 김재영, 김현교(연가), 김유찬,             일근: 윤유혁, 김동호

현장감시 및 조치사항	감시 및 점검 내역	점검결과 및 조치내역
	□ 물재생공정 현황
	○ 고도 및 3,4처리장 각종기기 가동상태 MMi화면 상시 감시 ○ 고도 및 3,4처리장 유량,주요설비 가동 트랜드 실시간 감시 ○ 고도 및 3,4처리장 종침 PCS 시스템 점검순찰 ○ 웹통합감시제어시스템 및 일일공정현황 데이터 입력	특이사항 없음 특이사항 없음 특이사항 없음
	□ TMS 현황
	○ 현장 순찰 : 1,2 방류구 수질현황 실시간 감시 1,2 방류구 TMS 설비 현장순찰 및 점검 1,2 방류구 TMS 설비 현장순찰 및 점검 ※정기점검 : TMS설비 수조청소(월,수,금) 유입구 점검(월1회)	(10:00∼10:40) (16:00∼16:40)
	□ 현장제어설비현황
	○ 현장순찰 및 점검 :3,4처리장 현장제어설비 순찰점검 ○ 제어실 전체 DLP 큐브화면 밝기,색상 균일화 작업 제어실 전체 영상시스템 화면 표출,연동제어 정상 확인 ○ 제어실 센츄리 에어컨 기사 방문하여 수리완료 정상확인	㈜하이브 시스템
	□ 인계사항
	○ 2방류구 TMS“TP”수질 개선기간 연장(2014.12.31.)

□ 특이사항

○ 특이사항 없음.

끝.