액체염소용기 계근대장

결재	★주무관	정수과장
	김석진	07/31 임건혁

입 고 용 기(충전용기)		공 용 기(반출용기)
용기번호	용기무게(㎏)	용기번호	용기무게(㎏)
취 23	545	취 41	547
20	647	33	645
94	707	87	708
46	657	65	644
83	709	취 17	545
14	635	56	654
04	632	116	540
13	638	32	628
취 10	545	취 30	546
112	544	117	540
총 10 병	6,259	총 10 병	5,997
계 근 사 항
○ 계 근 무 게 : 15,430 ㎏ ○ 용 기 무 게 : 6,259 ㎏ ○ 납 품 량 : 9,171 ㎏		○ 계 근 무 게 : 6,070 ㎏ ○ 용 기 무 게 : 5,997 ㎏
○ 잔 량 납 품 : 171 ㎏		○ 잔 량 반 출 : 73 ㎏
잔량납품〔 171 ㎏〕- 잔량반출〔 73 ㎏〕= 초과입고량 〔 98 ㎏〕
차 량 번 호	서울82바1265	운 반 자	임상무

점검일자 : 2014년 07월 31일 목요일