문서번호	시설관리과-16184
결재일자	2014.7.31.
공개여부	대시민공개

주무관	기전팀장	시설관리과장			결재
장준원	문용욱	07/31 代최양주
협 조

교 육 일 지(7월)

■ 교육일시 : 2014.  7. 30(수) 09:30~10:30 (4층 제어실)

■ 교육분야 : 직무분야 및 공직기강확립 철저

■ 교    관 : 기전팀장

■ 참석인원 : 참석7명-(연가1명, 교대근무6명) 미 참석 직원은 전달 교육 및 결재 후 공람

교       육       내       용

▒ 복무 분야

공직기강 확립 및 근무 철저

- 하계 휴가 실시로 업무대행체제 확립 및 비상연락망 정비로 행정공백 방지

- 보안 및 순찰점검 강화, 상시 비상연락 가능상태 유지(주소, 연락처 변경시 즉시 보고)

- 외부인 출입에 대한 철저한 출입자 통제 실시

- 지참, 무단이석, 사적용무를 위한 출장 등 복무규정 위반 금지 등

▒ 직무 분야

기전설비 순찰점검 철저 및 상시 비상연락체계 유지

- 우기철 대비 사전에 기전설비 점검을 철저히 하여 수리 및 교체 필요 시

정비하여 사고가 발생되지 않도록 기전설비 유지관리 철저

- 기전설비 고장 및 사고 비상상황 대비하여 상시 비상응소체계 유지하고,

비상근무 연락 시 교대근무자를 제외한 기전팀 전직원은 즉시 응소하여

조치할 수 있도록 비상연락체계 유지(특별 사항 발생시 교대근무자 포함)

- 여름철 우기대비 가압장·배수지 주변 청소 및 제초작업 등

여름철 시설물 순찰 등 폭염 및 밀폐공간 작업시 안전관리 철저

- 고온 환경에 노출 및 육체적 노동으로 “고열장해”가 발생될 수 있으므로

기온이 가장 높은 오후 1~3시 사이에는 가능한 외부작업 지양

- 맨홀이 설치 된 증압장 및 유량계실 점검 시 안전관리 철저

▷ 점검 전 유해공기 존재 여부를 확인하는 등 안전수칙 준수

▷ 유해 공기가 존재 가능한 맨홀 점검 시 적정한 공기가 유지토록 환기조치 후 점검

따로붙임 : 『대폭염』 현장조치 행동매뉴얼 1부. 끝.