함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신	덕원개발 대표이사 귀하
(경유)
제목	기계설비 보수공사(연간단가) 긴급 작업지시

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리센터와 귀사 간에 계약체결하여 시행 중인 기계설비 보수공사(연간단가)와 관련하여 아래와 같이 긴급 작업지시하니 기한 내에 완료하고 조치결과를 사진 첨부하여 제출하시기 바랍니다.

가. 고장발생 내용

- 3계열 중염소 투입기 가압수 펌프 고장이 발생하여 정수장 수질                      관리에 막대한 지장을 초래하고 있는 실정으로,

- 특히, 조류가 발생하여 활성탄을 취수장에 투입하고 있어 전염소                      투입이 어려운 실정으로 중염소 투입시설의 원상회복이 필요하므로                      조속 수리가 필요함

나. 작업기간 : 2014. 7. 31 ~ 2014. 8. 1

다. 작업위치 : 3계열 침전지

라. 작업지시내용 : 별첨

마. 기타사항

- 작업 완료시 물량확인 후 정산 시행

- 신규 비목의 경우 선 시공 후 기성․설계변경 시행시 정산 ․ 반영

- 공사 중 안전사고 예방 및 정수장 운영에 지장이 없도록 조치

- 작업완료 후 관련 담당자 입회 시운전 반드시 실시

붙임 : 작업지시서 1부.  끝.

	뚝도아리수정수센터소장
★주무관	정인영		정수시설과장	07/31 代최양교
협조자	주무관	최양교
시행	정수시설과-1865	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-5572	/전송		/		/	대시민공개