	중부소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	지하식 소화전 개폐밸브 잠금 확인 결과보고

1. 재난관리과-2640(2014.07.10.)「지하식 소화전 개폐밸브 잠금 확인 지시(확인)」과 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 2014년 7월 중 정기조사 기간에 지하식 소화전 전체대상에 대하여 개폐밸브 잠금상태 확인을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

○ 대  상 : 소방용수시설 총 486개소 중 지하식 소화전 215개소

○ 기  간 : 2014.07.10. ~ 07.30.

○ 내  용 : 지하식소화전 개폐밸브 잠금상태 확인점검

○ 결  과 : 「이상없음」.  끝.

	회현119안전센터장
담당자	이재덕		3팀장	신이호		119안전센터장	07/31 최득락
협조자
시행	회현119안전센터-3284	(		)	접수		(		)
우	100-420	서울특별시 중구 퇴계로 394	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02-2238-1191	/전송	02-2238-1803	/	sow2000@seoul.go.kr	/	대시민공개