문서번호	급수운영과-15832
결재일자	2014.7.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
차승현		07/31 최임봉
협조

“청담동사거리 주변외 3개소 하수관 개량공사” 구간내

지장물(상수관) 이설협의 요청에 따른 검토보고

2014. 07.

강남수도사업소

(급수운영과)

“청담동사거리 주변외 3개소 하수관 개량공사” 구간내

지장물(상수관) 이설협의 요청에 따른 검토보고

강남구청 치수방재과에서 시행하는 “청담동사거리 주변외 3개소 하수관 개량공사”와 관련하여 청담동 125, 125-23번지앞 상수도관이 저촉되어 협의 요청한 바, 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

협의 현황

❍ 관련근거 : 치수방재과-18018(2014.07.29.)

❍ 공 사 명 : 청담동사거리 주변외 3개소 하수관 개량공사

❍ 이설협의 사항

- 청담동 125번지 하수관 저촉 상수도시설 이설(D=100mm,L=3m)

- 청담동 125-23번지 하수관 저촉 상수도시설 이설(D=80mm,L=3m)

❍ 협의대상 상수도관

- 청담동 125번지 : 1987/DCIP/Φ100, 청담동 125-23번지 : 2010/DCIP/Φ80(인입관)

현장조사 및 보고내용

❍ 청담동 125번지

- 현장확인 결과 하수관 설치시 상수도관 저촉(D=100㎜, L=3m)

- 현황도 및 현장사진

하수관 정비(계획) 상수도관 저촉 (L=3m, D=100mm)
관련도면	현장사진

❍ 청담동 89번지

- 현장확인 결과 하수관 설치시 상수도관 저촉(D=80㎜, L=3m)

- 현황도 및 현장사진

하수관 정비(계획) 상수도관 저촉(인입관) (L=3m, D=80mm)
관련도면	현장사진

조치 의견

❍ 상기와 같은 실정으로 청담동 125, 125-23번지 오․우수관로공사에 저촉되는 상수도관에 대하여 붙임과 같이 원인자부담으로 이설승인 조건에 따라 이설토록 협의회신하고자함.

붙임 : 이설승인조건.  끝.