문서번호	기전설비2과-3290
결재일자	2014.7.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	치수과장	시설부장
권혁제	김용제	07/31 代김용제

수방상황보고

2014. 07. 30 (수)

한강사업본부 시설부

	기 상 개 황 - 2014. 7. 30(수) 22:00분 현재 -

□ 오늘과 내일 날씨 (오늘 강수량 : 0.0㎜ (전일 0.0㎜) / 7월누계 206.4㎜)

구 분		오늘 (수)		내일 (목)		모래 (금)	위성영상
기상 및 수방근무현황		구름 많음 (평시단계로 1인 구무)
강수확률(%)		20		20~60		20
예상강수량		0 ㎜		1~4 ㎜		0 ㎜
누계강수량		금년누계 434.9㎜ (1~7월평년 791㎜) 평년강수량 1,450㎜ ‘13년강수량 1,403㎜
댐 명	방류량(㎥/s)		유입량(㎥/s)		저수율(%)
팔당댐	144.4		244.4		94.61
소양강댐	53.0		180.0		37.27
충주댐	0		0		24.15

하천수위	하천명	관측소명	현재수위 (EL)	평수위	경계홍수위 (주의보수위)	위험홍수위 (경보수위)	계획홍수위	비 고
	한 강	한강대교	2.77	2.97	8.50	10.50	15.33
		잠수교	2.90	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s)

주간 예보
3일간 예보
서 울
강원도 춘천시
충청북도 충주시