【별지 제3호서식】

물품구매계약 심사요청서(정류기 제조 구매)

대시민공개

시 행	시설관리과-16236
시행일자
수 신 자	서울특별시상수도사업본부장(재무회계과장)
접 수
접수일자

주무관		기전팀장	시설관리과장			결재
장준원		문용욱	07/31 代최양주
협 조

건 명	전식방지용 정류기 구매	요청기관		강서수도사업소
산출금액	￦44,088,000원
구 매 예정일자	2014. 09. 05	입찰종료 예정일 (공개제한 종료시점)		2014. 08. 30
예정원가 작성자	․ 담당부서 : 강서수도사업소 시설관리과 ․ 작 성 자 : 장 준 원(전화번호 : 02-3146-4016)
예산내역	세부 사업명		예산과목		예산액(천원)
	전식방지용 정류기 구매		구축물, 시설비및부대비 (시설비)		452,000
○ 구매개요 - 방식용 자동정류기(JUNCTION BOX 일체형) DC 60V 30A 4면
◦ 첨부서류 1. 방침서 1부. 2. 산출기초조사서 1부 3. 지침서 1부. 4. 견적서 1부.

	강서수도사업소장

물품구매 산출기초조사서

◦ 건  명 : ‘14년 상수도관 전식방지공사 정류기 제작 구매

품 명	규 격	단 위	수 량	산 출 조 사 근 거			산 출 가 격		중소기업 제품여부 (○,×)
				하나 전기방식	SG 전기방식	동은전기	최저단가	금 액
방식용 자동정류기 (JUNCTION BOX 일체형)	DC 60V 30A	면	4	10,020,000	10,500,000	11,000,000	10,020,000	40,080,000
공 급 가 액								40,080,000
부가세								4,008,000
합 계								44,088,000

작성자 : 직 지방공업주사보       성명 장 준 원(인)

확인자 : 직   시설관리과장       성명 이 자 원(인)