문서번호	시설관리과-16375
결재일자	2014.7.31.
공개여부	대시민공개

주무관	시설관리과장				결재
김영규	07/31 송근호
협 조

노후 상수도관 정비 계획 보고(서초동 1629-1~7호간)

명에 의하여 동담당 업무 수행중 서초동(서울교대 건너편) 노후 상수도관이 발견되어 아래와 같이 정비코자 보고합니다.

2014. 7.31

보고자 : 지방시설서기 김 영 규

▣ 현 황

○ 위    치 : 서초구 서초동 1629-1~7호간

○ 상수도 관로현황 ┎ 관    종 : CIP, 관경 : D=200mm

┖ 부설년도 : 1981(89)

▣ 보고내용

○ 위 구간은 2013년도 연간단가 업체에서 노후상수관로 정비공사 시행 중 기존관로 연결작업시 세척갱생관으로 확인되었으며

○ 관 상태등 노후도가 심각하고 또한 적수가 출수되는 등 조속히 정비가 필요한 실정으로

○ 서초구청에서 진행중인 14년 하반기 도로굴착심의 결과가 통보되는 즉시 굴착 승인을 득한 후 정비공사를 시행함이 가하다고 판단됨

▣ 조치의견

○ 상기 공사의 시급성을 감안하여 관할 급수공사 연간단가업체(㈜태안건설 박영수)에게 작업지시하여

○ 건강하고 맛있는 서울의 수돗물인 아리수가 공급될 수 있도록 업무수행에 만전을 기하고자 합니다.

※ 공사개요 : D=300mm, L=85m(예상공사비 : 1,500백만원).  끝.