투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	서울특별시 성동도로사업소장(교량보수과장)
(경유)
제목	동호대교 남단 진입램프 개량공사에 따른 협의 회신

1. 성동 교량보수과-1906(2014.6.19.)호와 관련입니다.

2. 동호대교 남단 진입램프 보수공사와 관련하여 가교설치, 자재운반 등 진입로 확보를 위한 한강공원 둔치부지 사용 협의에 대해 검토의견을 아래와 같이 알려드리니, 반영될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 가교 설치 및 철거시 자전거도로를 이용할 경우 통행에 지장이 없도록 계획 수립후 가교 설치전 별도 협의 요망

나. 가교 기초 파일 및 작업차량 통행 등으로 기존 호안블록이 손상될 경우 환경친화적인 식생블럭 등으로 재설치 될 수 있도록 별도 협의 후 복구시행

다. 가교 설치공사로 인하여 저수호안에 조성된 초화류가 손상될 경우 동일한 품종으로 복구 요망.  끝.

	서울특별시한강사업본부장
주무관	안덕용		주무관	유충현		시설관리과장	07/31 박희철
협조자
시행	시설관리과-2177	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 성수동1가 642-25 (강변북로 257)	/
전화	02-3780-0644	/전송	02-3780-0744	/	ahndy@seoul.go.kr	/	대시민공개